## Sheet1
序号 | 状态名称 | 状态代号 | 预警值范围 | 报警值范围
1 | 电压A(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_VA_61 | 0x61电压A:[21,31]/ | 0x61电压A:[9,10]/
2 | 电流A(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_IA_61 | 0x61电流A:[7,8]/ | 0x61电流A:[9,10]/
3 | 绝缘A(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_GA_61 | 0x61绝缘A:[7,8]/ | 0x61绝缘A:[9,10]/
4 | 温度A(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_TA_61 | 0x61温度A:[7,8]/ | 0x61温度A:[9,10]/
5 | 电压B(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_VB_61 | 0x61电压B:[7,8]/ | 0x61电压B:[9,10]/
6 | 电流B(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_IB_61 | 0x61电流B:[7,8]/ | 0x61电流B:[9,10]/
7 | 绝缘B(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_GB_61 | 0x61绝缘B:[7,8]/ | 0x61绝缘B:[9,10]/
8 | 温度B(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_TB_61 | 0x61温度B:[7,8]/ | 0x61温度B:[9,10]/
9 | 外温(直流绝缘检测板61) | DC_Insulation_Detection_TO_61 | 0x61外接温度:[7,8]/ | 0x61外接温度:[-300,-200]/
10 | 电压A(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_VA_62
11 | 电流A(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_IA_62
12 | 绝缘A(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_GA_62
13 | 温度A(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_TA_62
14 | 电压B(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_VB_62
15 | 电流B(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_IB_62
16 | 绝缘B(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_GB_62
17 | 温度B(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_TB_62
18 | 外温(直流绝缘检测板62) | DC_Insulation_Detection_TO_62
19 | 电压A(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_VA_63
20 | 电流A(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_IA_63
21 | 绝缘A(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_GA_63
22 | 温度A(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_TA_63
23 | 电压B(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_VB_63
24 | 电流B(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_IB_63
25 | 绝缘B(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_GB_63
26 | 温度B(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_TB_63
27 | 外温(直流绝缘检测板63) | DC_Insulation_Detection_TO_63
28 | 电压(大功率直流绝缘检测板70) | High_Power_DC_Insulation_Detection_V_70
29 | 电流(大功率直流绝缘检测板70) | High_Power_DC_Insulation_Detection_I_70
30 | 绝缘(大功率直流绝缘检测板70) | High_Power_DC_Insulation_Detection_G_70
31 | 温度(大功率直流绝缘检测板70) | High_Power_DC_Insulation_Detection_T_70
32 | 电压(大功率直流绝缘检测板71) | High_Power_DC_Insulation_Detection_V_71
33 | 电流(大功率直流绝缘检测板71) | High_Power_DC_Insulation_Detection_I_71
34 | 绝缘(大功率直流绝缘检测板71) | High_Power_DC_Insulation_Detection_G_71
35 | 温度(大功率直流绝缘检测板71) | High_Power_DC_Insulation_Detection_T_71
36 | 电压(大功率直流绝缘检测板72) | High_Power_DC_Insulation_Detection_V_72
37 | 电流(大功率直流绝缘检测板72) | High_Power_DC_Insulation_Detection_I_72
38 | 绝缘(大功率直流绝缘检测板72) | High_Power_DC_Insulation_Detection_G_72
39 | 温度(大功率直流绝缘检测板72) | High_Power_DC_Insulation_Detection_T_72
40 | 电压(大功率直流绝缘检测控制板) | Control_Panel_High_Power_DC_Insulation_Detection_V
41 | 电流(大功率直流绝缘检测控制板) | Control_Panel_High_Power_DC_Insulation_Detection_I
42 | 电压(交流绝缘检测板) | AC_Insulation_Detection_V
43 | 电流(交流绝缘检测板) | AC_Insulation_Detection_I
44 | 漏水(摄像机电源继电器板1） | V_25
45 | 漏水(摄像机电源继电器板2） | V_26
46 | 漏水(传感器电源继电器板1） | V_28
47 | 漏水(传感器电源继电器板2） | V_29
48 | 电压1_1(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH1_1
49 | 电压1_2(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH1_2
50 | 电压1_3(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH1_3
51 | 电压1_4(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH1_4
52 | 电压2_1(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH2_1
53 | 电压2_2(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH2_2
54 | 电压2_3(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH2_3
55 | 电压2_4(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH2_4
56 | 电压3_1(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH3_1
57 | 电压3_2(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH3_2
58 | 电压3_3(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH3_3
59 | 电压3_4(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH3_4
60 | 电压4_1(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH4_1
61 | 电压4_2(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH4_2
62 | 电压4_3(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH4_3
63 | 电压4_4(油箱采集板) | Tank_Detection_Board_CH4_4
64 | 电压(灯舱继电器板1) | V_21
65 | 电压(灯舱继电器板2) | V_22
66 | 转速(工况采集板) | Work_Station_RotateSpeed
67 | 到位1(工况采集板) | WorkStation_B
68 | 到位2(工况采集板) | WorkStation_C
69 | 到位3(工况采集板) | WorkStation_D
70 | 到位4(工况采集板) | WorkStation_E
71 | 到位5(工况采集板) | WorkStation_F
72 | 到位6(工况采集板) | WorkStation_G
73 | MeauringValue（绝缘检测仪1） | sMeauringValue_1
74 | Alarm1Value（绝缘检测仪1） | sAlarm1Value_1
75 | Alarm2Value（绝缘检测仪1） | sAlarm2Value_1
76 | K1_K2_OnOff（绝缘检测仪1） | sK1_K2_OnOff_1
77 | Alarm1_2_None（绝缘检测仪1） | sAlarm1_2_None_1
78 | AC_DC_Fault（绝缘检测仪1） | sAC_DC_Fault_1
79 | MeauringValue（绝缘检测仪2） | sMeauringValue_2
80 | Alarm1Value（绝缘检测仪2） | sAlarm1Value_2
81 | Alarm2Value（绝缘检测仪2） | sAlarm2Value_2
82 | K1_K2_OnOff（绝缘检测仪2） | sK1_K2_OnOff_2
83 | Alarm1_2_None（绝缘检测仪2） | sAlarm1_2_None_2
84 | AC_DC_Fault（绝缘检测仪2） | sAC_DC_Fault_2
85 | 高度 | Hight_Measure_Height
86 | X轴磁场 | Rotate_Panel_HX
87 | Y轴磁场 | Rotate_Panel_HY
88 | Z轴磁场 | Rotate_Panel_HZ
89 | X轴角度 | Rotate_Panel_Roll
90 | Y轴角度 | Rotate_Panel_Pitch
91 | Z轴角度 | Rotate_Panel_Yaw
92 | 漏水1（电机检测） | DanJi_T_Para_1
93 | 漏水2（电机检测） | DanJi_T_Para_2
94 | 漏水3（电机检测） | DanJi_T_Para_3
95 | 漏水4（电机检测） | DanJi_T_Para_4
96 | 漏水5（电机检测） | DanJi_T_Para_5
97 | 温度1（电机检测） | DanJi_T_Para_6
98 | 温度2（电机检测） | DanJi_T_Para_7
99 | 温度3（电机检测） | DanJi_T_Para_8
100 | 三相变压器初级A相电流 | ROVPower_I_First_A
101 | 三相变压器初级B相电流 | ROVPower_I_First_B
102 | 三相变压器初级C相电流 | ROVPower_I_First_C
103 | 三相变压器初级AB相电压 | ROVPower_V_First_AB
104 | 三相变压器初级BC相电压 | ROVPower_V_First_BC
105 | 单相变压器初级电流 | ROVPower_I_First_S
106 | 三相变压器次级电流 | ROVPower_I_Next_ABC
107 | 单相变压器次级电流 | ROVPower_I_Next_S
108 | 三相变压器次级电压 | ROVPower_V_Next_ABC
109 | 单相变压器次级电压 | ROVPower_V_Next_S

## Sheet2
序号 | 所属串口 | 对应的串口
1 | ACGFM 1 | NPort1_COM1
2 | ACGFM 2 | NPort1_COM2
3 | Zoom Camera 1 | NPort1_COM3
4 | Zoom Camera 2 | NPort1_COM4
5 | Strobe 1 | NPort1_COM5
6 | Strobe 2 | NPort1_COM6
7 | CTD | NPort1_COM7
8 | ISA500 (IMU) (Altimeter) | NPort1_COM8
9 | Thruster 1 | NPort1_COM9
10 | Thruster 2 | NPort1_COM10
11 | GFC 61-65 | NPort1_COM11
12 | Control board | NPort1_COM12
13 | Bender PDU | NPort1_COM13
14 | PDU Control and Data | NPort1_COM14
15 | Ships Heading (Gyro) | NPort1_COM15
16 | USBL Positions (Ship and Grabber) | NPort1_COM16
17 | Camera Remote Control | NPort2_COM1
18 | Topside remote control | NPort2_COM2
19 | GFC 61-65 V2 | NPort2_COM9